沪版高专〔2021〕111号

关于印发《上海出版印刷高等专科学校

仪器设备验收管理办法》的通知

校内各部门：

经校长办公会讨论决定，为了进一步规范学校仪器设备的科学管理，保证仪器设备质量，根据我校的实际情况，特制订本管理办法。

上海出版印刷高等专科学校

2021年12月9日

上海出版印刷高等专科学校

仪器设备验收管理办法

- 第一章 总 则

第一条  为规范和加强上海出版印刷高等专科学校仪器设备的科学管理，保证仪器设备质量，维护学校的正当权益，根据《上海市政府采购合同履约和验收暂行规定》、《上海出版印刷高等专科学校固定资产管理办法》、《上海出版印刷高等专科学校物资设备采购管理办法》、《上海出版印刷高等专科学校招投标工作管理办法》等相关规定，结合我校实际情况，特制定本办法。

第二条  凡需建立固定资产的仪器设备，在建立固定资产账前，必须按本办法规定进行验收。仪器设备验收工作坚持“两级管理、用户为主、相互监督、权责明确”的原则。验收是物资设备采购工作的重要环节，是保证合同履约质量的关键，使用部门及相关单位应积极维护学校合法权益，切实把好验收关。

第三条  本实施办法所称仪器设备是指教育部对国有资产按教育大类分类中的仪器仪表、机电设备、电子设备、印刷机械、卫生医疗器械、文体设备、标本模型、文物及陈列品、工具以及教学、科研、行政办公等仪器设备。其他设备的验收可参照本实施办法执行。

- 第二章 验收内容与要求

第四条  后勤保卫处为仪器设备验收的归口主管部门，验收工作的主体是学校各使用部门，根据各使用部门提出的验收委托申请，后勤保卫处组织验收人员对大型精密仪器设备的履约结果进行验收，以确认货物符合合同的要求。

第五条  主要职责：外观检查、数量验收及质量验收。

（1）外观检查：检查仪器设备的内外包装是否完好，有无破损、变形、碰撞创伤、雨水浸湿等情况。

（2）数量验收：依据合同清单检查仪器设备及附件的规格、型号、写明验收时间、地点、参加人员、应到和实到数量；检查随机资料是否完备，如仪器设备说明书、操作规程、检修手册、产品合格证等；

（3）质量验收：严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序进行安装、试机；对照仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求；质量验收时要认真做好记录，写明质量是否合格等相关情况，评估是否符合合同要求。

- 第三章 仪器分类与验收期限

第六条  本实施办法适用于教学、科研、行政办公仪器设备的验收，仪器设备按照价格分为以下三类：

I类：单台（套）价格在人民币10万元（不含十万元）以下的；

II类：单台（套）价格在人民币100万元（不含一百万元万元）以下的；

III类：单台（套）价格在人民币100万元以上的；

第七条  验收期限：仪器设备到位后，由申购人填写入库单申请资产验收入库，原则上须在合同规定到货截止之日起30日内完成验收。

- 第四章 验收程序

第八条  I类仪器设备由使用部门在资产管理系统提交验收申请，通过后到后勤保卫处领取资产标签；部门/经费负责人、部门资产管理员和使用人组成不少于三人的验收小组，自行负责验收，上传《上海出版印刷高等专科学校仪器设备验收报告》及其他相关验收材料，并自行存档备查。直接参与该项目采购的主要责任人不得作为验收主要负责人。

第九条  II类、III类仪器设备由使用部门在资产管理系统提交验收申请，通过后到后勤保卫处领取资产标签，明确验收地点和时间，并提前准备以下材料：招投标相关材料及采购合同；仪器设备生产厂商提供的产品合格证、说明书；供应商提供的出厂测试报告或合格证明（复印件）；使用部门出具的安装调试自检报告（需部门/经费负责人签字及盖章）。

第十条 II类仪器设备由后勤保卫处依规组织，由部门/经费负责人、部门资产管理员、使用人及后勤保卫处人员组成验收小组，采用现场清点和检查形式，拍摄仪器设备运行照片，检查固定资产标签。

第十一条 III类仪器设备由后勤保卫处依规组织，邀请2名校外相关领域专家,与部门/经费负责人、部门资产管理员、使用人、后勤保卫处、审计处和供应商代表组成验收小组，主要从仪器设备技术功能、仪器设备手续完备等方面进行验收，验收完成后校外专家填写《项目验收专家意见表》。

第十二条 验收结束后，参与验收的所有人员应当在《上海出版印刷高等专科学校仪器设备验收报告》上签字，验收合格后将材料整理并上传资产管理系统。资产部门复核及部门领导审核通过后自行打印固定资产验收入账凭证同时计入学校固定资产,后勤保卫处和财务处原则上据此办理支付手续。

- 第五章 责任与处罚

第十三条 验收结果不符合合同约定的，应当通知供应商限期达到合同约定的要求。给学校造成损失的，供应商应当承担赔偿责任。

第十四条 验收结果与采购合同约定不完全符合，但不影响安全、不降低使用要求和功能，而且要改变确有困难的，经协商一致并经校长办公会决议批准后方可视作验收通过。

第十五条 因工作失职不及时验收、验收不认真或发现问题后未及时采取有效措施而影响学校教学、科研秩序、支付进度或引发其他问题，经核实责任归属后，追究相关责任人的责任；造成学校重大损失的，按严重失职或重大责任事故处理，学校将追究其行政责任。

第十六条 后勤保卫处有责任督促使用单位及时做好仪器设备验收工作，将采取不定期抽查形式，对仪器设备运行情况和存放环境进行检查。每月月底派专人至各使用部门，对当月入库的固定资产定期进行现场验收盘点。

- 第六章 附 则

第十七条 本办法自2022年1月1日起实施，如遇国家地方政策法规调整,则按其新政策法规执行。

第十八条 本实施办法由上海出版印刷高等专科学校后勤保卫处负责解释。

| 校长办公室 | 2021年12月14日印发 |
| --- | --- |