## 实验室安全检查项目表-版专
高等学校实验室安全检查项目表（部门自查）
注：表格依据是教育部《高等学校实验室安全检查项目表（2024）》修订。
序号 | 一级类目 | 二级类目 | 检查项目 | 检查要点 | 相关部门
1 | 责任体系 | 院系层面安全责任体系 | 有院系实验室安全工作队伍 | 院系安全工作队伍由党政负责人、分管实验室安全领导、院系实验室安全助理或安全主管、实验室负责人、实验室安全员等共同组成。 | 全部
2 |  | 院系层面安全责任体系 | 有院系实验室安全工作队伍 | 有相关的院系文件，如党政联席会/办公会等纪要、通知或制度等明确其内容 | 全部
3 |  | 院系层面安全责任体系 | 院系签订实验室安全责任书 | 院系签订责任书到实验房间安全责任人 | 全部
4 |  | 实验室层面安全责任体系 | 明确实验室层面各级责任人及其职责 | 实验室负责人是本实验室安全工作的直接责任人，应严格落实实验室安全准入、隐患整改、个人防护等日常安全管理工作，切实保障实验室安全；项目负责人（含教学课程任课教师）是项目安全的第一责任人，须对项目进行危险源辨识和风险评估，并制定防范措施及现场处置方案；实验室负责人应指定安全员，负责本实验室日常安全管理 | 全部
5 |  | 实验室层面安全责任体系 | 实验室签订实验室安全责任书 | 实验室负责人与相关实验人员签订实验室安全责任书 | 全部
6 |  | 队伍建设 | 根据需要配备专职或兼职的实验室安全管理人员 | 有重要危险源的院系应依据工作量配备专职或兼职实验室安全管理人员； | 全部
7 |  | 队伍建设 | 各级主管实验室安全的负责人、管理人员及技术人员到岗一年内须接受实验室安全培训 | 有培训记录（证书、电子文档、书面记录）等证明培训及合格情况 | 全部
8 |  | 其他 | 建立实验室安全工作档案 | 包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其他相关的常规或阶段性工作等，且档案分类科学合理，便于查找 | 全部
9 | 规章制度 | 安全应急制度 | 院系、实验室有相应的应急预案 | 二级单位和实验室应建立应急预案和应急演练制度，定期开展应急知识学习、应急处置培训和应急演练，保障应急人员、物资、装备和经费，保证应急功能完备、人员到位、装备齐全、响应及时，保证实验防护用品与装备、应急物资的有效性 | 全部
10 | 教育培训 | 安全教育培训活动 | 开展安全教育培训活动 | 院系层面有档案证明开展了实验室安全教育培训，重点关注外来人员和学生新生 | 全部
11 |  | 安全教育培训活动 | 开展结合学科特点的应急演练 | 有实验室安全事故应急演练 | 全部
12 | 安全准入 | 项目安全准入 | 对项目进行实验室安全风险评估，保证实验室满足开展项目活动的安全条件 | 项目负责人负责对实验项目进行危险源辨识、风险评估和控制，制定现场处置方案，指导有关人员做好安全防护 | 全部
13 |  | 人员安全准入 | 实验人员须经过安全培训和考核，获得实验室安全准入资格 | 实验人员应获得实验室准入资格，并严格遵守各项管理制度 | 全部
14 |  | 安全风险分析 | 对研究选题进行安全风险分析，做好防控和应急准备 | 开展实验前应进行安全风险分析，并通过审核 | 全部
15 | 安全检查 | 危险源辨识 | 院系、实验室层面建立危险源分布清单 | 清单内容须包括单位、房间、类别、数量、责任人等信息 | 全部
16 |  | 危险源辨识 | 涉及危险源的实验场所，须有明确的警示标识 | 涉及重要危险源的场所，有显著的警示标识 | 全部
17 |  | 危险源辨识 | 建立针对重要危险源的风险评估和应急预案 | 建立风险分级分类管控方案。实验室要根据存在的危险源及其存量进行风险评价，判定本实验室安全等级，并依据实验室中存在的主要危险源类别判定实验室安全类别；院系要审核确认所属实验室类别和风险等级，建立本单位实验室安全分级分类管理台账，提交学校实验室安全主管职能部门备案； | 全部
18 |  | 危险源辨识 | 建立针对重要危险源的风险评估和应急预案 | 院系和实验室应建立针对重要危险源的应急预案 | 全部
19 |  | 安全检查 | 院系层面安全检查及实验室自检自查 | 院系层面每月不少于1次，实验室应经常检查安全检查及整改都应保存记录 | 全部
20 |  | 安全检查 | 针对高危实验物品及实验过程开展专项检查 | 针对重要险源，开展定期专项检查 | 全部
21 |  | 安全隐患整改 | 院系须及时组织隐患整改 | 整改报告应在规定时间内提交学校管理部门。 | 全部
22 |  | 安全隐患整改 | 院系须及时组织隐患整改 | 如存在重大隐患，实验室应立即停止实验活动，整改完成或采取相应防护措施后方能恢复实验 | 全部
23 |  | 安全报告 | 院系有安全检查及整改记录 | 存有相关资料或电子文档 | 全部
24 | 实验场所 | 场所环境 | 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品 | 保持消防通道通畅 | 全部
25 |  | 场所环境 | 实验室建设和装修应符合消防安全要求 | 有可燃气体的实验室不设吊顶。 | 全部
26 |  | 场所环境 | 实验室建设和装修应符合消防安全要求 | 不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等，应及时拆除或封闭。 | 全部
27 |  | 场所环境 | 实验室所有房间均须配有应急备用钥匙 | 应急备用钥匙须集中存放、统一管理，应急时方便取用 | 全部
28 |  | 场所环境 | 实验设备须做好振动减振、电磁屏蔽和降噪 | 容易产生振动的设备，须考虑采取合理的减振措施。 | 全部
29 |  | 场所环境 | 实验设备须做好振动减振、电磁屏蔽和降噪 | 易对外产生磁场或易受磁场干扰的设备，须做好磁屏蔽。实验室噪声一般不高于55分贝（机械设备不高于70分贝） | 全部
30 |  | 场所环境 | 实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范 | 高温、明火设备放置位置与气体管道有安全间隔距离。 | 全部
31 |  | 场所环境 | 实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范 | 实验室改造工程应经过审批后实施 | 全部
32 |  | 卫生与日常管理 | 实验室分区应相对独立，布局合理 | 有毒有害实验区与学习区明确分开，合理布局，重点关注化学、生物、辐射、激光等类别实验室。如部分区域分区不明显，现场查看有毒有害物质的管理须对工作环境无健康危害 | 全部
33 |  | 卫生与日常管理 | 实验室环境应整洁卫生有序 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位，无废弃物品、不放无关物品。 | 全部
34 |  | 卫生与日常管理 | 实验室环境应整洁卫生有序 | 不在实验室睡觉，不存放和烧煮食物、饮食，禁止吸烟、不使用可燃性蚊香 | 全部
35 |  | 卫生与日常管理 | 实验室有卫生安全制度 | 实验期间有记录 | 全部
36 |  | 场所其他安全 | 每间实验室均有编号并登记造册 | 现场查看门牌，查阅档案 | 全部
37 |  | 场所其他安全 | 危险性实验室应配备急救物品 | 配备的药箱不得上锁，并定期检查药品是否在保质期内 | 全部
38 |  | 场所其他安全 | 停用的实验室有安全防范措施和明显标识 | 查看现场 | 全部
39 | 安全设施 | 消防设施 | 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练 | 烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防砂、消防喷淋等，应正常有效、方便取用。 | 全部
40 |  | 消防设施 | 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练 | 灭火器种类配置正确，且在有效期内（压力指针位置正常等），保险销正常，瓶身无破损、腐蚀 | 全部
41 |  | 消防设施 | 紧急逃生疏散路线通畅 | 在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，疏散路线图的逃生路线应有二条（含）以上，路线与现场情况符合。 | 全部
42 |  | 消防设施 | 紧急逃生疏散路线通畅 | 主要逃生路径（室内、楼梯、通道和出口处）有足够的紧急照明灯，功能正常，并设置有效标识指示逃生方向 | 全部
43 |  | 消防设施 | 紧急逃生疏散路线通畅 | 人员应熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项（现场调查人员熟悉程度） | 全部
44 |  | 通风系统 | 有需要的实验场所配备符合设计规范的通风系统 | 管道风机须防腐，使用可燃气体场所宜采用防爆风机。 | 全部
45 |  | 通风系统 | 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | 实验室排出的有害物质浓度超过国家现行标准规定的允许排放标准时，须采取净化措施，做到达标排放。 | 全部
46 |  | 通风系统 | 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | 任何可能产生有毒有害气体而导致个人曝露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验，都须在通风柜内进行。 | 全部
47 |  | 门禁监控 | 重点场所须安装门禁和监控设施，并有专人管理 | 关注重点场所，如剧毒品、病原微生物、放射源存放点、核材料等危险源的管理 | 全部
48 |  | 实验室防爆 | 有防爆需求的实验室须符合防爆设计要求 | 安装有防爆开关、防爆灯等，安装必要的气体报警系统、监控系统、应急系统等。 | 全部
49 |  | 实验室防爆 | 有防爆需求的实验室须符合防爆设计要求 | 采取有效措施，避免或减少出现危险爆炸性环境，避免出现任何潜在的有效点燃源 | 全部
50 | 基础安全 | 用电用水基础安全 | 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准 | 实验室配电容量、插头插座与用电设备功率须匹配，不得私自改装。电源插座须有效固定。 | 全部
51 |  | 用电用水基础安全 | 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准 | 电气设备应配备空气开关和漏电保护器。 | 全部
52 |  | 用电用水基础安全 | 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准 | 不私自乱拉乱接电线电缆，禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面。 | 全部
53 |  | 用电用水基础安全 | 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准 | 禁止使用老化的线缆、花线、木质配电板、有破损的接线板，电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆应有盖板或护套，不使用老国标接线板、插座。 | 全部
54 |  | 用电用水基础安全 | 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准 | 大功率仪器（包括空调等）使用专用插座。 | 全部
55 |  | 用电用水基础安全 | 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准 | 电器长期不用时，应切断电源。 | 全部
56 |  | 用电用水基础安全 | 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准 | 配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、易燃易爆化学试剂、废液桶等；配电箱的金属箱体应与箱内保护零线或保护地线可靠连接 | 全部
57 |  | 用电用水基础安全 | 给水、排水系统布置合理，运行正常 | 水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损。 | 全部
58 |  | 用电用水基础安全 | 给水、排水系统布置合理，运行正常 | 各类连接管无老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）。 | 全部
59 |  | 个体防护 | 实验人员须配备合适的个人防护用品 | 进入实验室人员须穿着质地合适的实验服或防护服。 | 全部
60 |  | 个体防护 | 实验人员须配备合适的个人防护用品 | 进行化学、生物安全和高温实验时，谨慎佩戴隐形眼镜。 | 全部
61 |  | 个体防护 | 个人防护用品合理存放，存放地点有明显标识 | 在紧急情况须使用的个人防护器具应分散存放在安全场所，以便于取用 | 全部
62 |  | 个体防护 | 各类个人防护用品的使用有培训及定期检查维护记录 | 检查培训及维护记录 | 全部
63 |  | 其他 | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场 | 实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场并有事先审批制度 | 全部
64 |  | 其他 | 实验台面整洁、实验记录规范 | 查看实验台面和实验记录 | 全部
65 | 化学安全 | 危险化学品购置 | 危险化学品采购须符合要求 | 危险化学品须向具有生产经营许可资质的单位购买，查看相关供应商的经营许可资质证书复印件。进口危险化学品应当向国务院安全生产监督管理部门负责危险化学品登记的机构办理危险化学品登记 | 全部
66 |  | 危险化学品购置 | 剧毒品、易制爆品、易制毒品、爆炸品的购买程序合规 | 建立购买、验收、使用等台账资料。 | 全部
67 |  | 危险化学品购置 | 剧毒品、易制爆品、易制毒品、爆炸品的购买程序合规 | 不得私自从外单位获取管制类化学品，也不得给外单位或个人提供管制化学品 | 全部
68 |  | 危险化学品购置 | 麻醉药品、精神药品等购买前须向食品药品监督管理部门申请 | 报批同意后向定点供应商或者定点生产企业采购 | 全部
69 |  | 实验室化学品存放 | 实验室内危险化学品建有动态台账 | 定期清理废旧试剂，无累积现象 | 全部
70 |  | 实验室化学品存放 | 化学品有专用存放空间并科学有序存放 | 储藏室、储藏区、储存柜等应通风、隔热、避免阳光直射。 | 全部
71 |  | 实验室化学品存放 | 化学品有专用存放空间并科学有序存放 | 易泄漏、易挥发的试剂存放设备与地点应保证充足的通风。 | 全部
72 |  | 实验室化学品存放 | 化学品有专用存放空间并科学有序存放 | 试剂柜中不能有电源插座或接线板。 | 全部
73 |  | 实验室化学品存放 | 化学品有专用存放空间并科学有序存放 | 化学品有序分类存放，固体、液体不混乱放置，互为禁忌的化学品不得混放，试剂不得叠放有机溶剂储存区应远离热源和火源装有试剂的试剂瓶不得开口放置实验台架无挡板不得存放化学试剂。 | 全部
74 |  | 实验室化学品存放 | 实验室内存放的危险化学品总量符合规定要求 | 常年大量使用易燃易爆溶剂或气体须加装泄露报警器，储存部位应加装常时排风或与检测报警联动排风装置 | 全部
75 |  | 实验室化学品存放 | 化学品标签应显著、完整、清晰 | 化学品包装物上须有符合规定的化学品标签。 | 全部
76 |  | 实验室化学品存放 | 化学品标签应显著、完整、清晰 | 当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则以不明废弃化学品处置 | 全部
77 |  | 实验室化学品存放 | 其他化学品存放 | 装有配制试剂、合成品、样品等的容器上标签信息明确，标签信息包括名称或编号、使用人、日期等。 | 全部
78 |  | 实验室化学品存放 | 其他化学品存放 | 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象，如确需使用，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签。 | 全部
79 |  | 实验室化学品存放 | 其他化学品存放 | 不使用破损量筒、试管、移液管等玻璃器皿 | 全部
80 |  | 实验操作安全 | 危险化工工艺和装置应设置自动控制和电源冗余设计 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的反应装置应设置自动化控制系统。 | 全部
81 |  | 实验操作安全 | 危险化工工艺和装置应设置自动控制和电源冗余设计 | 涉及放热反应的危险化工工艺生产装置应设置双重电源供电或控制系统应配置不间断电源 | 全部
82 |  | 实验操作安全 | 做好有毒有害废气的处理和防护 | 对于产生有毒有害废气的实验，须在通风柜中进行，并在实验装置尾端配有气体吸收装置，操作者佩戴合适有效的呼吸防护用具 | 全部
83 |  | 实验气体管理 | 从合格供应商处采购实验气体，建立气体（气瓶）台账 | 查看记录 | 全部
84 |  | 实验气体管理 | 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求 | 气体（气瓶）存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥。 | 全部
85 |  | 实验气体管理 | 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求 | 气瓶应合理固定。 | 全部
86 |  | 实验气体管理 | 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求 | 危险气体气瓶尽量置于室外，室内放置应使用常时排风且带监测报警装置的气瓶柜。 | 全部
87 |  | 实验气体管理 | 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求 | 气瓶的存放应控制在最小需求量。 | 全部
88 |  | 实验气体管理 | 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求 | 涉及有毒、可燃气体的场所，配有通风设施和相应的气体监测和报警装置等，张贴必要的安全警示标识。 | 全部
89 |  | 实验气体管理 | 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求 | 可燃性气体与氧气等助燃气体气瓶不得混放。 | 全部
90 |  | 实验气体管理 | 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求 | 独立的气体气瓶室应通风、不混放、有监控，有专人管理和记录。 | 全部
91 |  | 实验气体管理 | 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求 | 有供应商提供的气瓶定期检验合格标识，无超过检验有效期的气瓶、无超过设计年限的气瓶。 | 全部
92 |  | 实验气体管理 | 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求 | 使用完毕，应及时关闭气瓶总阀。 | 全部
93 |  | 实验气体管理 | 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求 | 气瓶附件齐全 | 全部
94 | 机电等安全 | 仪器设备常规管理 | 建立设备台账，设备上有资产标签，有明确的管理人员 | 查看电子或纸质台账 | 全部
95 |  | 仪器设备常规管理 | 大型、特种设备的使用须符合相关规定 | 大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配，有设备运行维护的记录，有安全操作规程或注意事项 | 全部
96 |  | 仪器设备常规管理 | 仪器设备的接地和用电符合相关要求 | 仪器设备接地系统应按规范要求，采用铜质材料，接地电阻不高于0.5欧 | 全部
97 |  | 仪器设备常规管理 | 仪器设备的接地和用电符合相关要求 | 电脑、空调、电加热器等不随意开机过夜对于不能断电的特殊仪器设备，采取必要的防护措施（如双路供电、不间断电源、监控报警等） | 全部
98 |  | 仪器设备常规管理 | 特殊设备应配备相应安全防护措施 | 关注高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，对使用者有培训要求，有安全警示标识和安全警示线（黄色），设备安全防护措施完好 | 全部
99 |  | 仪器设备常规管理 | 特殊设备应配备相应安全防护措施 | 非标准设备、自制设备应经安全论证合格后方可使用，并须充分考虑安全系数，并有安全防护措施 | 全部
100 |  | 机械安全 | 机械设备应保持清洁整齐，可靠接地 | 机床应保持清洁整齐，严禁在床头、床面、刀架上放置物品 | 全部
101 |  | 机械安全 | 机械设备应保持清洁整齐，可靠接地 | 机械设备可靠接地，实验结束后，应切断电源，整理好场地并将实验用具等摆放整齐，及时清理机械设备产生的废渣、废屑 | 全部
102 |  | 机械安全 | 操作机械设备时实验人员应做好个体防护 | 个人防护用品要穿戴齐全，如工作服、工作帽、工作鞋、防护眼镜等操作冷加工设备必须穿“三紧式”工作服，不能留长发（长发要盘在工作帽内），禁止戴手套 | 全部
103 |  | 机械安全 | 操作机械设备时实验人员应做好个体防护 | 进入高速切削机械操作工作场所，穿好工作服工作鞋、戴好防护眼镜、扣紧衣袖口、戴好工作帽（长发学生必须将长发盘在工作帽内），禁止戴手套、长围巾、领带、手镯等配饰物，禁穿拖鞋、高跟鞋等设备运转时严禁用手调整工件 | 全部
104 |  | 机械安全 | 铸锻及热处理实验应满足场地和防护要求 | 铸造实验场地宽敞、通道畅通，使用设备前，操作者要按要求穿戴好防护用品 | 全部
105 |  | 机械安全 | 铸锻及热处理实验应满足场地和防护要求 | 盐浴炉加热零件必须预先烘干，并用铁丝绑牢，缓慢放入炉中，以防盐液炸崩烫伤 | 全部
106 |  | 机械安全 | 铸锻及热处理实验应满足场地和防护要求 | 淬火油槽不得有水，油量不能过少，以免发生火灾 | 全部
107 |  | 机械安全 | 铸锻及热处理实验应满足场地和防护要求 | 与铁水接触的一切工具，使用前必须加热，严禁将冷的工具伸入铁水内，以免引起爆炸 | 全部
108 |  | 机械安全 | 铸锻及热处理实验应满足场地和防护要求 | 锻压设备不得空打或大力敲打过薄锻件，锻造时锻件应达到850 ℃以上，锻锤空置时应垫有木块 | 全部
109 | 特种设备与常规冷热设备 | 起重类设备 | 达到《特种设备目录》中起重机械指标的起重设备须取得《特种设备使用登记证》 | 额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于3t（或额定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重机，或生产率大于或者等于300t/h的装卸桥），且提升高度大于或者等于2m的起重机；层数大于或者等于2层的机械式停车设备，须取得《特种设备使用登记证》 | 全部
110 |  | 起重类设备 | 起重机械作业人员、检验单位须有相关资质 | 起重机指挥、起重机司机须取得相应的《特种设备安全管理和作业人员证》，持证上岗，并每4年复审一次 | 全部
111 |  | 起重类设备 | 起重机械作业人员、检验单位须有相关资质 | 委托有资质单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备显著位置 | 全部
112 |  | 起重类设备 | 起重机械须定期保养，设置警示标识，安装防护设施 | 在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，并作记录 | 全部
113 |  | 起重类设备 | 起重机械须定期保养，设置警示标识，安装防护设施 | 制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴警示标识，有必要的安全距离和防护措施 | 全部
114 |  | 起重类设备 | 起重机械须定期保养，设置警示标识，安装防护设施 | 起重设备声光报警正常，室内起重设备应标有运行通道 | 全部
115 |  | 起重类设备 | 起重机械须定期保养，设置警示标识，安装防护设施 | 废弃不用的起重机械应及时拆除 | 全部